УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ №3»

с. Кёнделен

Т.А. Динаева ________

КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

1. Основания для программы

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889       «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации 2 июля 2009 г.;

Федеральный закон от 03.04.1996 № 28-ФЗ «Об энергоснабжении»;

Федеральный закон (проект) «Об энергосбережении и повышении эффективности использования энергии»;

Нормативные акты субъекта РФ;

Нормативные акты муниципального образования.

Цель программы:

- Разработка комплексной  программы энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальной общеобразовательной учреждений «Средней общеобразовательной школы №3» с. Кенделен

Задачи работы:

- При разработке комплексной  программы энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальной общеобразовательной учреждений «Средней общеобразовательной школы №3» с. Кенделен  необходимо решить следующие задачи:

  - Энергетические обследования школы и диагностика потенциала повышения эффективности использования электрической энергии. Оценка нормативных и фактических уровней потребления энергоресурсов школы, выявление основных областей неэффективного использования электроэнергии. Целевой индикатор: Наличие расчета возможной экономии всех видов энергоресурсов при нескольких вариантах реализации мер по энергосебережению.

  - Выявление технических и технологических факторов, мешающих реализации мер по повышению энергоэффективности школы.

  - Определение системы основных технических мероприятий программы повышения энергоэффективности школы, в том числе:

    - Централизованная замена ламп на энергосберегающие;

    - Рационализация расположения источников света в помещениях;

    - Покраска стен отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения;

    - Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп;

    - Утепление внешних швов панелей;

    - Ремонт и замена окон и дверей;

    - Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания);

  - Оформление программы повышения энергоэффективности  школы на основе технико-экономического анализа системы основных технических мероприятий данной программы и отбора наиболее эффективных мер, позволяющих с минимальными затратами обеспечить целевые показатели повышения уровня энергетической эффективности школы.

  - Обобщение реализации проекта и подготовка рекомендаций по энергоэкономии.

Этапы разработки Программы

I этап – диагностика текущего состояния энергопотребления в муниципальной общеобразовательной учреждений «Средней общеобразовательной школы №3» с. Кенделен, существующего технического состояния и уровней эффективности использования энергии.

II этап – разработка программы повышения энергоэффективности школы.

- определение перечня индикаторов энергетической эффективности для школы.

- разработка предложений по реализации конкретных мероприятий по достижению целевых показателей индикаторов энергоэффективности школы.

- технико-экономический анализ мер и формирование программы повышения энергоэффективности школы.

III этап – реализация комплекса мер программы повышения энергоэффективности школы.

IV этап – обобщение результатов реализации программы повышения энергоэффективности школы.

Ожидание результатов проекта:

- Вовлечение определенного количества школьников, вовлеченных в действия по энергосбережению;

- Сокращение потребления энергии  в школе;

- Повышение заинтересованности детей вопросами, связанными с энергозатратностью и энегросбережением муниципальной общеобразовательной учреждений «Средней общеобразовательной школы №3» с. Кенделен;

- Повышение уровня информированности участников в определенной области;

- Получение детьми личного опыта и умения по реализации конкретных практических действий, направленных на экономию электроэнергии.

Описание объекта:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» расположена по адресу:

с. Кенделен, ул. Энеева, 83

Техническая характеристика объекта:

| Площадь застройки, м2 | 625 м2 |
| --- | --- |
| Общая площадь, м2 | 2860 м2 |
| Полезная площадь, м2 | 5548 |
| Площадь кровли, м2 |  |
| Тип кровли | Мягкая, двуслойная, черепица |
| Этажность строения | 1 |
| Высота в метрах | 4 |
| Основной материал стен | Бетоноблоки, камень |
| Толщина стен, см | 50 |

Основные показатели расхода энергии:

| Название статьи | Потребление |
| --- | --- |
| Максимальная тепловая нагрузка в целом по организации (Гкал в час) | 0,56369 |
| Расход тепловой энергии (Гкал/год) | 1432,76 |
| В том числе на отопление | 0,41698 |
| Установленная мощность электроэнергии (кВт) | 169,1 |
| Удельное годовое потребление электроэнергии (кВт Час в год на 1 чел.) | 0,2 |

Актуальность проблемы энергосбережения.

Проблема энергосбережения сегодня актуальна, как никогда. Процессы производства энергии, которую мы потребляем, наносят урон окружающей среде. И этот урон заставляет нас задумываться над возможностью рационального потребления, экономии энергии. В России вся энергия основана на топливе. По расчетам ученых, запасы в природе ископаемых источников энергии (уголь, нефть, газ) практически не возобновляются и в ближайшие 40–100 лет будут исчерпаны. При их сжигании в атмосферу выбрасывается углекислый газ, вызывающий парниковый эффект, изменение климата.

Вторая причина — это комфорт. В панельных домах становится холодно, когда температура ниже –10 °С. 40 % всей энергии в России уходит впустую, мы греем улицу. В наших домах тепловые потери превышают нормы в 3–5 раз. По климатическим условиям затраты топлива как на обеспечение населения теплом, так и на выпуск продукции в России наиболее высоки. Именно повышение эффективности использования энергии, а не наращивание ее производства, стало главным средством преодоления энергетического кризиса.

И, наконец, деньги. Львиная доля расходов бюджета – коммунальные услуги  .Мы сейчас платим за все: и за отопление, и за воду, и за энергию. И в связи с тем, что тарифы постоянно повышаются, необходимо научиться использовать энергию, находящуюся в нашем распоряжении, настолько эффективно, чтобы уменьшить эти расходы.

Как правило, усилия и денежные расходы на энергосбережение в домашнем хозяйстве и на работе не только повышают комфорт и делают условия в помещениях более здоровыми, но и быстро окупаются и приносят выгоду бюджету.

Мониторинг и анализ энергопотребления МОУ «СОШ №3»

В нашей школе расходуется много электроэнергии. И на это затрачиваются большие средства. Но, учась в школе, мы никогда не задавались вопросом: «Сколько же  электроэнергии  затрачивается в школе?» Поэтому нам стало очень интересно, и мы решили создать рабочую группу и провести исследовательскую работу, результатом которой и будет ответом на волнующий нас вопрос.

На  I и II этапах мы начали с того,  что провели мониторинговые исследования по  потребление  электроэнергии  школы за 2010 и 2011 года, и за 1 рабочий день.  Проанализировали данные и выдвинули свои предложения по уменьшению затрат на электроэнергию.

Данные мониторинга мы отобразили в  графиках.

Электропотребление МОУ «СОШ № 3» за 2011 и 2012 года.

Для наглядности приведём таблицу сравнений:

|  | Энергосберегающая лампа. | Лампа накаливания. |
| --- | --- | --- |
| Мощность | 20 Вт | 100 Вт |
| Стоимость | 120 руб. | 10 руб. |
| Срок службы | 8000 | 1000 |

| Средняя стоимость одного Квт/ч | 2,28 руб. |
| --- | --- |
| Экономия на покупке ламп(энергосберегающие надо реже покупать) | -40 руб. |
| Экономия за 6 часов непрерывной работы от одной лампы(1день) | 1 руб. |
| Экономия за месяц | 26 руб. |
| Экономия за весь срок службы от одной лампочки | 1419 руб. |

Но в школе также имеются 1601 лампочка ЛБ-40. Но в итоге исследования оказалось менять их на энергосберегающие лампы не стоит.

ЛБ-40

Рабочее напряжение 220В мощность светового потока 70 лм/Вт цена 25 руб. срок службы 12000 часов

Энергосберегающая лампочка

световой поток 60 лм/Вт напряжение 220В  цена 120руб. Срок службы 8000 часов

Как видно из выше представленного материала, Лб-40, не выгодные абсолютно по всем показателям, нужно заменять на энергосберегающие лампочки

Замена Ламп ДРЛ в спортзале на энергосберегающие.

Технические характеристики:

| Наименование | Напряжение на лампе, В | Мощность, В | Длина, мм (L) | Диаметр, мм (D) | Тип цоколя | Световой поток, лм | Срок службы, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ 125 | 125 | 125 | 178 | 76 | Е27 | 5900 | 12000 |
| ДРЛ 250 | 130 | 250 | 228 | 91 | Е40 | 13500 | 12000 |
| ДРЛ 400 | 135 | 400 | 292 | 122 | Е40 | 24000 | 15000 |
| ДРЛ 700 |  | 700 | 357 | 152 | Е40 | 41 000 | 20000 |
| ДРЛ 1000 |  | 1000 | 411 | 167 | Е40 | 59000 | 18000 |

### Таблица соответствия энергосберегающих ламп и ламп накаливания

| Энергосберегающая лампа |  |  |  | Мощность заменяемой лампы накаливания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Мощность | Цоколь | Срок службы (Ч) |  |
| 4U | 50 Вт | E27 | 8000 | 250 Вт |
| 4U | 85 Вт | E27, E40 | 8000 | 425 Вт |
| 5U | 105 Вт | E27, E40 | 8000 | 525 Вт |
| 8U | 150 Вт | E40 | 8000 | 750 Вт |
| 8U | 250 Вт | E40 | 8000 | 1250 Вт |
| 8U | 1000 Вт | E40 | 8000 | 8000 Вт |

В свете вышеизложенных таблиц делаем вывод, что установка энергосберегающих ламп большой мощности сократит потребляемое количество электричества в 5 раз!

|  | 150 Вт мощность Энергосберегающей лампы | 750 Вт мощность ДРЛ |
| --- | --- | --- |
| стоимость | 920 руб. | 360 руб. |
| Сравнительное количество часов работы | 40 000 часов |  |
| Количество ламп в процессе работы | 5 | 2 |
| Стоимость ламп | 4600 руб. | 720 руб. |
| Потребляемое количество электричества | 6000 КВт | 30000 КВт |

В результате несложных вычислений получаем: экономию в электричестве на 24000 КВт в размере 54720 руб. (1КВт = 2,28 руб.) за 40000 часов работы.

Для уменьшения потери световых потоков в помещении школы следует установить как можно больше светоотражающих предметов и выкрасить стены в светлые тона.

В качестве дополнительного источника энергии можно установить на крышу здания солнечные батареи.

Система энергосбережения

В настоящее время основным источником электроэнергии является централизованная сеть. Сейчас стоимость электроэнергии, получаемой из сети, для потребителя меньше, чем солнечной энергии от собственной солнечной электроустановки. Но тенденция такова, что стоимость электроэнергии из сети растет, а стоимость электроустановок падает и в недалеком будущем автономные солнечные электроустановки и выработка электроэнергии с их помощью будет дешевле (очень похоже на развитие компьютерной техники). Потому перспективно, наряду с использованием электросети, предусматривать автономные электроустановки, включающие солнечные электроустановки, электроагрегаты.

ОКНА

По оценкам специалистов, 40 % потерь тепла происходит через окна. Своими усилиями мы не может качественно утеплить окна, т.к. не хватает средств и возможностей.  Замена на современные стеклопакеты может повысить температуру в помещении на 4-5 °С. И, возможно, работа электрообогревательных приборов будет не нужна или сокращена до минимума. Но это требует больших затрат.

Когда за окном холодно, тепло в школе, обеспечивается с помощью отопления. В основном в кабинетах нашей школы  стоят системы водяного теплоснабжения с радиаторами или конвекторами или, проще говоря, обычные батареи. В идеале отопительные приборы должны обладать хорошей теплоотдачей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

В связи с  модернизацией общества государство ставит перед школой задачу – обеспечить образовательный процесс новейшими технологиями ( т.е это интерактивные доски, компьютеры, медиапроекторы и.т.д.)

В 2011 году школа приобрела некое количество новой техники, что так же подействовало на увеличение расхода электроэнергии, как за год, так и за  1 рабочий  день.

Мнения

Общая концепция здания школы, использующей энергосберегающие технологии.

- Потребление электрической энергии

Мнение независимого эксперта - главного энергетика МУП «Водоканал».

- Экономия электроэнергии при использовании отопительной энергии.

В связи с длительным использованием отопительных приборов в помещениях школы необходимо:

- промыть систему отопления от солевых отложений;

- проверить работу запорной арматуры на приборах отопления;

- выполнить окраску приборов отопления светоотражающей краской.

При эксплуатации системы отопления в помещениях школы должны быть установлены датчики температур, то есть контроль за состоянием температуры в соответствующих помещениях школы.  Поэтому,  общеобменная вентиляция должно соответствовать всем требованиям СИПи.

Расход электрической энергии в школе зависит от следующих причин:

- частоты оконных проемов;

- количества  включенных электроприемников;

- качества работы источников света.

Мероприятия по снижению потерь тепловой энергии.

- Утеплить оконные проемы и двери.

Проложить уплотнения  в оконных проемах или проклеить все оконные стыки.

Дверные проемы – качественно подогнать места соприкосновения дверей

Установить доводчики дверей.

- Промыть отопительные приборы и систему отопления.

Установить краны на отопительные приборы для регулирования расходов отопительной воды (температуру).

- Установить прибор расхода отопительной воды на здание школы.

- Проверить работу систему общеобменной вентиляции помещений (при необходимости можно прикрывать), тем самым контролировать утечку горячего воздуха из помещений.

Заключение

Таким образом, мы разработали комплексную  программу энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальной общеобразовательной учреждений «Средней общеобразовательной школы №3» с. Кенделен.

- Мы выявили, что одни из методов экономии электроэнергии является замена ламп на энергосберегающие.

- Утепление оконных проемов и дверей.

- Установка отражающих поверхностей на плафонах светильников.

- Замена  лопнувших стекол в окнах.

- Замена штапиков на оконных рамах.

- Кроме того, мы предлагаем покрасить стены  в светлые тона и использовать светоотражающую краску.

- Покрыть батареи отражающей пленкой и установить отражающие экраны  позади радиаторов.

- Также мы предлагаем заменить окна и двери.

- заделать швы между проемами окон и между блоками школы.

- Самым эффективным способом является возведение технических этажей под крышей.

- Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания);